Laboratoire 4a

243-436 – Mesures EMC – Émissions Conduites

Table des matières 1  But	2

2  Matériels	2

3  Préparation	2

3.1  Diagramme de l’E.S.T. (Mesures d’émissions conduites)	2

3.2  Mode de Fonctionnement	2

3.3  Consignes	3

4  Analyseur de Spectre et Logiciel EMCvu	4

4.1  Project Setup Wizard	4

4.2  Rapport	7

5  Annexe	8

1 But

Prendre les mesures des émissions conduites d’un circuit électronique.

# Matériels

- PC avec Logiciel EMCvu

- Analyseur de spectre Tektronix RSA503, câble d’alimentation et câble USB.

- LISN TBOH01 Tekbox

- Jeux de câble BNC et type-N

- E.S.T. : Circuit ‘Alimentation à découpage’, réalisé dans le cours d’électronique  Charge de test

# Préparation

Explication et démonstration par le professeur.

## Diagramme de l’E.S.T. (Mesures d’émissions conduites)

E.S.T. LISN LIQ Source alim. Dc Spectrum analyser Pc

## Mode de Fonctionnement

| … 1. | Charge à vide |
| --- | --- |
| 2. | Pleine Charge (résistive) |
| 3. … | Charge – exemple Moteur (Puissance ?) |

## Consignes

- Préparer le setup de test

- Configurer le logiciel o 	Emission Type : Conducted o 	Accessories :

  - LISN

  - Cable

o 	Ranges and limits :

  - FCC Part 15 class B o 	Reports

  - Name

  - Projet

  - Device type

  - Manufacturer

- Prendre la mesure du bruit de fond (Measure Ambient)

- Prendre les mesures des différents modes de test (Scan) o 	1ier mode de fonctionnement

  - Sauvegarder les résultats pour le rapport (report) o 	2ième mode de fonctionnement

  - Sauvegarder les résultats pour le rapport o 	3ième mode de fonctionnement

  - Sauvegarder les résultats pour le rapport

- Générer et sauvegarder le rapport

# Analyseur de Spectre et Logiciel EMCvu

## Project Setup Wizard

## Rapport

# Annexe

Ficher de configuration – émissions conduites – Tektronix EMCvu setup-cegep-CONDUIT-v2.emcsetup

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!--This file is generated by the EMC Vu program.-->

<EMCSetup>

<EMCLevelTargetValue>63,49</EMCLevelTargetValue>

<EMCLevelTargetEnabled>True</EMCLevelTargetEnabled>

<EMCReportSetup>

<UserReportSettingsEnabled>True</UserReportSettingsEnabled>

<EnvironmentReportSettingsEnabled>True</EnvironmentReportSettingsEnabled>

<EUTReportSettingsEnabled>True</EUTReportSettingsEnabled>

<UserSettings>

<EMCFieldNameUserSettings1>Engineer name</EMCFieldNameUserSettings1>

<EMCFieldValueUserSettings1>kc</EMCFieldValueUserSettings1>

<EMCFieldNameUserSettings2>Project</EMCFieldNameUserSettings2>

<EMCFieldValueUserSettings2>lb4</EMCFieldValueUserSettings2>

<EMCFieldNameUserSettings3>Organization</EMCFieldNameUserSettings3>

<EMCFieldValueUserSettings3>cegep limoilou</EMCFieldValueUserSettings3>

</UserSettings>

<EnvironmentSettings>

<EMCFieldNameEnvironmentSettings1>Temperature</EMCFieldNameEnvironmentSettings1>

<EMCFieldValueEnvironmentSettings1>25</EMCFieldValueEnvironmentSettings1>

<EMCFieldNameEnvironmentSettings2>Humidity</EMCFieldNameEnvironmentSettings2>

<EMCFieldValueEnvironmentSettings2>50</EMCFieldValueEnvironmentSettings2>

<EMCFieldNameEnvironmentSettings3>Testing location</EMCFieldNameEnvironmentSettings3>

<EMCFieldValueEnvironmentSettings3>Quebec</EMCFieldValueEnvironmentSettings3>

</EnvironmentSettings>

<EUTSettings>

<EMCFieldNameEUTSettings1>Device type</EMCFieldNameEUTSettings1>

<EMCFieldValueEUTSettings1>prototype</EMCFieldValueEUTSettings1>

<EMCFieldNameEUTSettings2>Manufacturer</EMCFieldNameEUTSettings2>

<EMCFieldValueEUTSettings2>Cegep Limoilou</EMCFieldValueEUTSettings2>

<EMCFieldNameEUTSettings3>Model name</EMCFieldNameEUTSettings3>

<EMCFieldValueEUTSettings3 />

<EMCFieldNameEUTSettings4>Serial number</EMCFieldNameEUTSettings4>

<EMCFieldValueEUTSettings4>1</EMCFieldValueEUTSettings4>

</EUTSettings>

</EMCReportSetup>

<EMCRangesAndLimitsSetup>

<Limit2Enabled>False</Limit2Enabled>

<Limit3Enabled>False</Limit3Enabled>

<Margin>3</Margin>

<LimitLabel>US - FCC Part 15 - Class B</LimitLabel>

<Ranges>

<Range>

<Name>A</Name>

<Enabled>True</Enabled>

<StartFrequency>150000</StartFrequency>

<StopFrequency>500000</StopFrequency>